## Hoja1
RNC: 4-30-23156-8
Proceso de Eficientización del Sistema de Climatización de las Instalaciones del INTRANT
No. | Descripción | Cant. | Und. | P.U. | Total
A.- | Edificio de LICENCIAS
Sistema de Climatización Tecnología VRF
1 | Unidad externa
1.01 | Suministro e instalación de unidad condensadora (compresor) marca reconocida, alta eficiencia, capacidad de 750,000 btu/h en unidades combinadas | 1 | UD |  | 0
2 | Unidades internas
2.01 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 9,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 6 | UD |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 12,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 11 | UD |  | 0
2.03 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 18,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 8 | UD |  | 0
2.04 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 24,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 6 | UD |  | 0
2.05 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 30,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 4 | UD |  | 0
2.06 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 36,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 1 | UD |  | 0
2.07 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 48,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 4 | UD |  | 0
2.08 | Suministro e instalación de unidad evaporadora tipo fan coil inverter capacidad 30,000 btu/h incluye rejillas y retornos según planos | 2 | UD |  | 0
2.09 | Controles termostatos con pantalla digital | 42 | UD |  | 0
2.1 | Panel de control centralizado para administración del sistema, monitoreo acceso web y programación | 1 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SISTEMA VRF | 0
3 | Split Ducteable
3.01 | Sistema de climatización Split ducteable capacidad 31 tonelada, divida en (7) unds, según detalle a continuación
3.02 | Sistema completo de aire acondicionado de 5 toneladas de alta eficiencia tipo inverter | 5 | UD |  | 0
3.03 | Sistema completo de aire acondicionado de 3 toneladas de alta eficiencia tipo inverter | 2 | UD |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SPLIT DUCTEABLE | 0
4 | Misceláneo
4.01 | Ranurado y perforación (incluye martillo demoledor, obreros y herramientas menores) | 1 | P.A |  | 0
4.02 | Relleno y terminación de superficie con mortero especial (incluye mano de obra y materiales) | 1 | P.A |  | 0
4.03 | Sistema de drenaje (incluye aislamiento térmico con vascocell de 3/8, tuberías de tuberías de PVC sch-40, piezas y mano de obra) | 1 | P.A |  | 0
4.04 | Uso de grúa para instalar las unidades externas véase peso con su fabricante incl. Personal de apoyo | 1 | P.A |  | 0
4.05 | Desmantelacion de unidades internas en área a intervenir véase plano de desmantelaciones | 1 | P.A |  | 0
4.06 | Mantenimiento de todas las unidades del sistema de climatización Edificio de Licentias del INTRANT según especificaciones técnicas | 1 | P.A |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL MICELANEO | 0
B.- | Sistema de Climatización del Edificio Sede INTRANT
5 | Sistema de climatización dividida según detalle a a continuación:
5.01 | Sistema completo de aire acondicionado de 4 toneladas de alta eficiencia tipo inverter unidad interna piso techo | 2 | UD |  | 0
5.02 | Sistema completo de aire acondicionado de 3 toneladas de alta eficiencia tipo inverter unidad interna piso techo | 7 | UD |  | 0
5.03 | Aire acondicionado de 24,000 toneladas de alta eficiencia tipo inverter unidad interna de pared | 7 | UD |  | 0
5.04 | Aire acondicionado de 18,000 btu/h de alta eficiencia tipo inverter unidad interna de pared | 2 | UD |  | 0
5.05 | Aire acondicionado de 12,000 btu/h de alta eficiencia tipo inverter unidad interna de pared | 2 | UD |  | 0
5.06 | Desmantelacion de 10 unidades completas existente | 1 | PA |  | 0
5.07 | Mantenimiento de todas las unidades del sistema de climatización sede principal del INTRANT según especificaciones técnicas | 1 | PA |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL SPLIT | 0
|  |  |  | SUB--TOTAL DE COSTOS DIRECTOS | 0
6 | GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Transporte | 2% |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Liquidación y prestaciones | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de Benéficos | 18% |  |  | 0
|  |  |  | SUB--TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL | 0
| Nombre del Oferente |  | RNC